## B_1 招标工程量清单扉页
铜陵市郊区民福社区 城市危旧房改造项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安徽省铜陵市民福社区民福家园8栋
1.2 | 民福社区新建小区50栋
1.3 | 民福社区新建小区62栋
1.4 | 民福社区新建小区404号
1.5 | 民福社区新建小区410号
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 安徽省铜陵市民福社区民福家园8栋
墙面加固
1 | 390108001001 | 抹灰面拆除 | 1、拆除破损墙面面层 | m2 | 4812.84
2 | 391002001001 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1水泥砂浆粘结层。 | m2 | 4812.84
3 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、12厚1:3防水水泥砂浆找平 | m2 | 4812.84
4 | 391202003001 | 外墙满批腻子 | 1、外墙腻子两遍 | m2 | 4812.84
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 4812.84
6 | 390304002001 | 砌体裂缝压力灌浆 | 1、砌体墙裂缝灌浆 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 300.00
7 | 390604004001 | 环氧树脂封闭裂缝 | 1、防水膜品种：细小裂缝宽度不大于0.2mm,使用环氧树脂封闭裂缝,防止水分和杂质渗入 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 300.00
8 | 010514002001 | 过梁 | 1、C25混凝土过梁 2、具体详见施工图纸 | m3 | 9.48
9 | 390403001001 | 基础加大 | 1、基础加大 2、具体详见施工图纸 | m3 | 34.92
10 | 390201001001 | 土、石方开挖弃置 | 1、土、石方开挖弃置， 2、投标人自行踏勘运距及弃置点自行考虑 | m3 | 34.92
11 | 390304001001 | 墙面加固 | 1、墙面加固 2、具体详见施工图纸 | m2 | 4812.84
12 | 390402002001 | 钢筋网片 | 1、φ6、φ10钢筋 2、具体详见施工图纸 | t | 24.811
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 392001001001 | 脚手架搭拆费 | 1、钢管脚手架 20m以内 | m2 | 2095.20
14 | 392001001002 | 脚手架搭拆费 | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 2370.00
15 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、维修垃圾清理及外运，运距投标人自行考虑。 | 项 | 1
碳纤维加固
16 | 390109001001 | 天棚层抹灰拆除 | 1、改造处拆除至混凝土结构基层,垃圾外运； 2、弃置点运距综合考虑自定 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | m2 | 826.86
17 | 390403012001 | 混凝土结构碳纤维加固 | 1、加固部位：现浇板； 2、材料：碳纤维布 双层； 3、材料要求：详见设计图纸； 4、粘结要求：详见设计图纸； 5、其它未尽说明，请参见设计图纸、验收规范要求 6、投标人应结合图纸及踏勘现场综合考虑报价 | m2 | 826.86
板加固
18 | 390402009001 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ6 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 28872
19 | 390402009002 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ10 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 1560
20 | 390402009003 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ12 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 100
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 390402009004 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ14 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 100
22 | 390402009005 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ16 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 100
23 | 390402009006 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ18 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 100
24 | 390402009007 | 植筋 | 1、植筋（含植筋检测费） 2、规格、直径：φ20 3、其它未尽说明详见图纸及规范要求 | 根 | 100
25 | 390402008001 | 螺栓固定件 | 1、钢筋端部扣丝加16厚垫板及螺帽 2、垫板100x100,10厚 3、具体做法见图纸 | 个 | 100
26 | 390401005001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 31.32
27 | 390404005001 | 构造柱模板 | 1、柱类型：构造柱； 2、模板材质：投标人依据施工组织设计自定。 | m2 | 616.20
落水管
28 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：铸铁 2、型号、规格：DN100 87型 | 个 | 10
29 | 391601003001 | 塑料管道拆除 | 1、规格：110 | m | 180.00
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：雨水管 2、规格：UPVC-100 3、安装形式：承插粘结 | m | 180.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | WB031002001001 | 成品管卡安装 | 1、名称：成品管卡 2、规格：DN100 | 个 | 80
| 二 | 民福社区新建小区50栋
墙体饰面层脱落修复
32 | 390108001002 | 抹灰面拆除 | 1、拆除破损墙面面层 | m2 | 600.00
33 | 391002001002 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1水泥砂浆粘结层。 | m2 | 600.00
34 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、12厚1:3防水水泥砂浆找平 | m2 | 600.00
35 | 391202003002 | 外墙满批腻子 | 1、外墙腻子两遍 | m2 | 600.00
36 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 600.00
37 | 392001001003 | 脚手架搭拆费 | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 600.00
38 | WB011614004002 | 建筑垃圾外运 | 1、维修垃圾清理及外运，运距投标人自行考虑。 | 项 | 1
| 三 | 民福社区新建小区62栋
墙体饰面层脱落修复
39 | 390108001003 | 抹灰面拆除 | 1、拆除破损墙面面层 | m2 | 600.00
40 | 391002001003 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1水泥砂浆粘结层。 | m2 | 600.00
41 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、12厚1:3防水水泥砂浆找平 | m2 | 600.00
42 | 391202003003 | 外墙满批腻子 | 1、外墙腻子两遍 | m2 | 600.00
43 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 600.00
44 | 392001001004 | 脚手架搭拆费 | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 600.00
45 | WB011614004003 | 建筑垃圾外运 | 1、维修垃圾清理及外运，运距投标人自行考虑。 | 项 | 1
| 四 | 民福社区新建小区404号
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
房屋修缮
46 | 390108001004 | 抹灰面拆除 | 1、拆除破损墙面面层 | m2 | 300.00
47 | 391002001004 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1水泥砂浆粘结层。 | m2 | 300.00
48 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、12厚1:3防水水泥砂浆找平 | m2 | 300.00
49 | 391202003004 | 外墙满批腻子 | 1、外墙腻子两遍 | m2 | 300.00
50 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 300.00
51 | 390304002002 | 砌体裂缝压力灌浆 | 1、砌体墙裂缝灌浆 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 200.00
52 | 390604004002 | 环氧树脂封闭裂缝 | 1、防水膜品种：细小裂缝宽度不大于0.2mm,使用环氧树脂封闭裂缝,防止水分和杂质渗入 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 200.00
53 | 392001001005 | 脚手架搭拆费 | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 300.00
54 | WB011614004004 | 建筑垃圾外运 | 1、维修垃圾清理及外运，运距投标人自行考虑。 | 项 | 1
55 | 390103001001 | 加建部分拆除，重新砌筑 | 1、二层加建部分拆除，重新砌筑 | m2 | 55.00
| 五 | 民福社区新建小区410号
房屋修缮
56 | 390108001005 | 抹灰面拆除 | 1、拆除破损墙面面层 | m2 | 600.00
57 | 391002001005 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1水泥砂浆粘结层。 | m2 | 600.00
58 | 010903003005 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、12厚1:3防水水泥砂浆找平 | m2 | 600.00
59 | 391202003005 | 外墙满批腻子 | 1、外墙腻子两遍 | m2 | 600.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
60 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、外墙防水乳胶漆两遍 | m2 | 600.00
61 | 390304002003 | 砌体裂缝压力灌浆 | 1、砌体墙裂缝灌浆 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 300.00
62 | 390604004003 | 环氧树脂封闭裂缝 | 1、防水膜品种：细小裂缝宽度不大于0.2mm,使用环氧树脂封闭裂缝,防止水分和杂质渗入 2、具体详见施工图纸 3、具体以实际发生为准 | m | 300.00
63 | 392001001006 | 脚手架搭拆费 | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 600.00
64 | WB011614004005 | 建筑垃圾外运 | 1、维修垃圾清理及外运，运距投标人自行考虑。 | 项 | 1
65 | 390103001002 | 加建部分拆除，重新砌筑 | 1、二层加建部分拆除，重新砌筑 | m2 | 143.50
66 | 390902001001 | 地坪开裂处理 | 1、20厚1：2水泥砂浆找平 2、地坪开裂,剔凿损坏部位成倒坡槎,清理干净并浇水湿润,补抹水泥砂浆,找平层密实平整 | m2 | 63.36
67 | 390301002001 | 砌体拆砌 | 1、墙体开裂、破损： 拆砌、更换 实心砖 | m3 | 4.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | XC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | XC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.65
3 | XC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
4 | XC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
5 | XC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.8
6 | XC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
7 | XC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | XC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | XF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
2 | XF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.6
3 | XF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.2
4 | XF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.2
5 | XF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 200000.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 200000.00
合计 |  |  | 200000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:铜陵市郊区民福社区城市危旧房改造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09