项目编号：铜华诚采购【2025】第053号

铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目

招标文件

| 采 购 人 | ： | 铜陵金建投资发展有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 铜陵华诚工程咨询有限公司（盖章） |
| 日 期 | ： | 2025年08月 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

第八章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本

## 第一章  铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目招标公告

项目概况：

铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目 的潜在投标人应在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载采购文件，并于2025年08月19日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：铜华诚采购【2025】第053号

2. 项目名称：铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目

3. 预算金额：25万元/年

4. 最高限价：25万元/年

5. 项目需求：该项目主要为涵盖制冷机组、保温系统、电气控制系统等核心设备的日常运行维护、故障维修、定期巡检及保养、预防性维护、应急抢修及备件更换等服务，需确保库温波动≤±1℃，同时确保维护保养方案符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》（如压力容器年检要求）等法律法规。包括但不限于：压缩机更换冷冻油、油过滤器、氟过滤器、蒸发冷水垢清洗保养、电器柜除尘保养、加制冷剂、制冷机组和冷风机系统检查检测、故障消缺和修复、电气设备定期检查消缺、微电脑模块控制自动化控制系统调试检测、冷库电动门定期检查保养及消缺等,具体详见项目需求。

6. 合同履行期限：一年，采用“1+1+1”合同模式，年度考核合格后续签。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目(专门面向中小企业采购的项目，服务供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号规定执行)。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

- 1. 时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

- 2. 地点：潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开标时间：2025年08月19日15时00分

2. 开标地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：铜陵金建投资发展有限公司

地址： 安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

联系方式：  0562-2880626

2. 采购代理机构信息

名 称：　铜陵华诚工程咨询有限公司

地　址：　铜陵市铜井路西段658号

联系方式：   0562-2825819

3. 项目联系方式

项目联系人：        古女士

电　话：　     0562-2825819

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 详见招标公告 |
| 2 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 3 | 项目属性 | R服务 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 评标方法 | R最低评标价法 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 对采购文件质疑的提出 | 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 本项目的主体、关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 9 | 标段划分 | 1 个标段 |
| 10 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 本项目评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 11 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □是 ☑否 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价均相同的，则采取随机抽取的方式确定。 最低评标价法：按第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5调整后的投标报价相同的，则采取随机抽取的方式确定。 |
| 12 | 随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）业绩一览表；（如有） （2）中小企业声明函；（如有） （3）残疾人福利性单位声明函；（如有） （4）主要标的一览表； （5）招标文件中规定进行公示的其他内容。 |
| 13 | 投标保证金 | 免收 |
| 14 | 履约保证金 | 免收 |
| 15 | 现场考察 | R不组织，投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 勘察现场的地址为：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内 联系人及联系方式： 陈工 ； 0562-2880626 |
| 16 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 17 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 18 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起60日历天 |
| 19 | 付款方式 | 根据当季考核结果，考核合格后10日内，根据考核结果支付上个季度服务费。 |
| 20 | 项目实施地点 | 安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内 |
| 21 | 投标文件份数 | 一份正本、两份副本、一份电子投标文件（U盘） |
| 22 | 递交投标文件地点及投标文件开启地点 | 详见招标公告 |
| 23 | 投标截止时间 | 详见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。 |
| 24 | 文件澄清、客观分值公示、投标否决通知 | 投标人应在开标现场关注询标、投标否决等通知消息，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复。逾期未回复的，评标委员会将可能按不利于供应商的内容进行评审，责任由投标人自行承担。 |
| 25 | 费用承担 | 投标人参加投标活动发生的一切费用均自理 |
| 26 | 合同签订时间 | 采购人尽量缩短采购合同签订时间，原则上不晚于中标通知书发放之日起7个工作日。采购人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。对于无正当理由超过30日不签订合同的，政府采购监管部门将依法依规处理。 |
| 27 | 是否允许大中型企业向小微企业分包 | 否 |
| 28 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目； 标的所属行业：其他未列明行业。 |
| 29 | 采购代理服务费 | - （1）收费对象：成交供应商 - （2）收取方式：现金或转账支付给代理机构 （3）收费标准： 3000 元 户名：铜陵华诚工程咨询有限公司 开户行：农行铜陵西湖支行 账号:12648001040003978 注：此费用应综合进投标单价和总价中，无需单列。 |
| 30 | 信用查询 | 详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》 |
| 31 | 履约补偿机制 | 如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与投标人充分协商，给予合理补偿。 |
| 32 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 |
| 33 | 招标文件的解释权顺序 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标方法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 3.按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。 |
| 34 | 其他 | 1.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”专栏，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。具体操作流程及金融机构联系方式详见铜陵市公共资源交易中心“金融服务平台”专栏或铜陵市财政局“政府采购营商环境”专栏。 2.电子保函业务指引：推广履约电子保函和预付款电子保函应用工作。涉及政府采购电子保函业务的采购人、采购代理机构、供应商等交易主体如需开展电子保函业务，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”专栏进行申请，也可在铜陵市公共资源交易金融服务平台（网址：http://60.173.1.248:8181/financeplatform/productservice.html?type=1）或其他符合规定的第三方金融机构、担保机构进行申请，切实减轻企业现金流压力。 3.加快采购资金支付。对于符合支付条件的政府采购项目，在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于7个工作日。严禁拖欠政府采购合同账款，不按合同约定支付政府采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行LPR支付逾期利息。 4.中标单位在履行合同期间内未按时完成项目的各项需求，采购人有权提前终止合同并追偿损失。 |
| 35 | 接收询问和质疑的联系方式 | 采购人联系部门：铜陵金建投资发展有限公司 ； 联系电话： 0562-2880626 ； 通讯地址：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内； 代理机构名称：铜陵华诚工程咨询有限公司； 联系电话：0562-2825819 ； 通讯地址：铜陵市铜井路西段658号； |

投标人须知

一、说明

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查、符合性审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1 采购人、采购代理机构：本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

注：申请人的资格要求补充：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

（2）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。

（3）符合法律、行政法规规定的其他要求。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，本项目是否接受联合体等要求见《投标人须知前附表》。

2.3.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标，项目投标时联合体牵头人编制投标文件并盖章。

2.3.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的签章。

2.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商均作无效投标处理。

3.资金来源、核心产品

3.1资金来源为自筹资金。

3.2核心产品：无。

4.现场考察、开标前答疑会

4.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

4.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

5.样品：无。

6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1采购本国货物、工程和服务

6.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

6.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见《投标人须知前附表》和第五章《采购需求》。

6.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

6.2.1中小企业定义：

6.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

中小微企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

6.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

6.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

6.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

6.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。

6.2.6价格扣除比例见《投标人须知前附表》。

6.3政府采购节能产品、环境标志产品、绿色采购（若有，由采购人在采购清单中明确）

6.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

6.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等。

6.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

6.3.4纳入政府采购管理的建设工程、修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求、参考《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）采购需求标准，《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）等相关文件。

6.3.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

6.3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

6.3.7为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

7.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件包括以下部分：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章	 投标文件格式

第八章	 政府采购供应商质疑函、投诉书范本

8.2招标文件的解释权顺序见《投标人须知前附表》

8.3投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

9.对招标文件的澄清或修改

9.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，将顺延交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三、投标文件的编制

10.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

10.1本项目标段划分见《投标人须知前附表》，本项目如划分标段，投标人可以对本项目的其中一个标段进行投标，也可同时对多个标段进行投标，投标人对多个标段进行投标的中标标段数规定见《投标人须知前附表》。投标人应当对所投标段对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个标段中的内容拆分投标，否则其对该标段的投标将被认定为无效投标。

10.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.投标文件构成

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格、技术及商务部分》《报价部分》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

11.2第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

11.3如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

11.4投标人认为应附的其他材料。

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

12.2.1投标单位的报价应包含所投服务、人工费、利润、税金和应承担的风险等工作所发生的一切应有费用；

12.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

12.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

13.投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效。

14.投标文件的签署、盖章

招标文件要求盖章的内容，需加盖投标人公章。

### 四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1投标文件的递交是指投标人在投标截止时间前密封送达指定开标地点并递交的。

15.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至指定开标地点。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

### 五、开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2开标由采购代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行。

18.2.1主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并与投标人代表检查投标文件有效性和密封情况。有质疑的应当场提出。

26.2.2开标主持人公布投标人名称、投标价格，以及代理机构认为合适的其它详细内容。各投标人对开标情况记录进行签字确认。

18.3投标人对开标过程有疑义，应提出询问。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问将及时处理。

18.4投标人不足3家的，不予开标。

19.资格审查

见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.评标程序、评标方法和评标标准

详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 六、确定中标人

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知前附表》要求确定中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在原公告发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25.签订合同

25.1合同签订时间见《投标人须知前附表》。采购人视情缩减采购合同签订时限，除不可抗力等特殊情况外，原则上在中标通知书发出之日起7个工作日内，与成交供应商按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2联合体中标的，由联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

25.4采购合同不能转包。

25.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.履约保证金（无）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。货物和服务履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的履约保证保险形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函、履约保证保险，履约验收后按照相关规定及时退还。

27.付款方式

27.1预付款

见《投标人须知前附表》，对资信状况良好、履约能力较强的中标供应商，可适当提高预付款比例，但最高不得超过合同金额的70%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

27.2资金支付进度

采购人将在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于符合支付条件的项目，将在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行LPR支付逾期利息。

27.3政府采购货物和服务项目不收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。

28.履行合同

28.1中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

29.验收

29.1验收工作参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等省、市相关规定执行。

29.2采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者委托第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

29.6采购项目首次验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由采购人承担。因供应商问题验收不合格导致重新组织项目验收的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

30.询问、质疑与投诉

30.1询问

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可向采购人或采购代理机构电话或者书面提出询问。

30.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2质疑

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

30.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

30.2.5质疑函范本详见第八章 政府采购供应商质疑函、投诉书范本。

30.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。

30.4投诉

30.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以书面形式向政府采购监管部门提出投诉。

30.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

30.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

30.4.4投诉书范本详见第八章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本。

31.代理费

见《投标人须知前附表》。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均应按规定格式填写文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

5.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《招标公告》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加投标的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件扫描件（复印件或影印件）加盖公章装订在投标文件内 |
| 1-2 | 投标人信用 | 至投标截止日，供应商均不存在以下情形： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 | 按投标函格式填写放入投标文件 |
| 1-3 | 投标函 | 提供符合招标文件要求的《投标函》 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1 | 专门面向中小企业采购项目（如是） | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（标段）涉及专门面向中小企业采购或预留份额专门面向中小企业采购。 1.供应商单独投标的，服务供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人投标文件有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《项目需求》中★号条款要求的。 |
| 3 | 串通投标 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装。 |
| 4 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以询标形式要求投标人以书面回复方式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个标段中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当采用书面回复方式，并由授权委托人签字。投标人不确认的，其投标无效。

2.4.6 出现以下其中任何一种情形，按无效投标处理：

2.4.6.1将一个标段中的内容拆分进行投标报价；

2.4.6.1投标报价超过招标文件中规定的项目/标段最高限价的；

2.4.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约；投标人不能证明其报价合理性的。

2.4.6.3按2.4.1-2.4.5规定的原则进行修正后，投标人不确认的。

2.4.6.4投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的（招标文件另有规定的除外）。

2.4.6.5不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

2.5落实政府采购政策的价格调整：无。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法见《投标人须知前附表》

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

3.2.3采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按《投标人须知前附表》确定中标人。

4.2采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按《投标人须知前附表》确定中标人。

4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.4截至提交投标文件截止时间，投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人:

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

不良信用记录查询渠道如下：

（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购网官网（www.ccgp.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局官网（www.chinatax.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院官网（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统官网（www.gsxt.gov.cn）]。

由采购人或其委托的采购代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各标段）的中标候选人，起草并签署评标报告。

注：评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关监管部门报告的职责。

6.例外情况

6.1招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当按照《投标人须知前附表》解释权顺序作出结论。

6.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

第五章   项目需求

注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、项目概况

1、涵盖制冷机组、保温系统、电气控制系统等核心设备的日常运行维护、故障维修、定期巡检及保养、预防性维护、应急抢修及备件更换等服务，需确保库温波动≤±1℃，同时确保维护保养方案符合《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》（如压力容器年检要求）等法律法规。包括但不限于：压缩机更换冷冻油、油过滤器、氟过滤器、蒸发冷水垢清洗保养、电器柜除尘保养、加制冷剂、制冷机组和冷风机系统检查检测、故障消缺和修复、电气设备定期检查消缺、微电脑模块控制自动化控制系统调试检测、冷库电动门定期检查保养及消缺等。

2、现有主要设备如下：

配套电器柜3套，冷库电动门21个，风幕机46台及相关配套设施等。

二、服务时间及服务要求

1.服务时间（服务期）

服务期为：2026年1月1日至2026年12月31日，采用1+1+1的模式（三年），经采购人年度考核合格后方可续签下一年合同。

2.服务要求

服务商需保证全天候 7×24 小时服务，专人通过冷库管理平台每日进行监控，维护保养群发日报（无问题做零报），针对发现问题及时汇报处理（此为必要条件，若中标方无法落实该需求，后期维护保养考核将视为不及格），保证运维范围内各个系统正常工作，确保冷库正常运作。

3.故障响应时间要求：

运维范围内硬件设备若发现故障，服务商将在规定的时间内做出响应并安排现场运维人员及时解决故障。

3.1故障响应时间要求

系统故障（非影响业务的系统 BUG 问题；一些概念的解答；系统设备管理方面的问题）：10分钟内响应，30分钟协助远程解决。最长不超过 12 小时（需更换整机或配件的，在应急措施有效的情况下，根据实际情况确需适当延长的除外）。

设备故障（冷库设施设备故障）：10分钟内响应，3小时内必须到现场处理，普通故障1小时内解决，严重故障3小时内排除。3小时不能恢复的 4 小时内必须采取应急措施，最长不超过8小时恢复（需更换整机或配件的，在应急措施有效的情况下，根据实际情况确需适当延长的除外）。

不可抗力故障（因突发事故、停电、断网等原因造成的故障）：根据故障定义及影响范围，定义故障级别，按时效进行响应，并积极协调相关单位商讨解决方案

3.2应急响应要求

（1）中标供应商需建立完善的应急响应机制，包括但不限于风险评估、应急演练机制、 应急演练流程及相关规范，提高突发情况的处置能力。

（2）要求在国家法定节假日期间（包括春节、清明节、端午节、五一、十一、中秋节等），以及国家或地区的重大活动及会议期间，根据铜陵金建公司需要及要求安排人员值班、值守。

（3）在防汛以及其业主方要求的时间内，安排人员值班、值守。

（4）服务单位在合同期内提供每周 7×24 小时的维护响应。

（5）服务单位需建立冷库运维应急预案。

4.服务团队人员要求：需至少配备一名制冷工、一名焊工、一名电工。

★5.供应商具有冷库维修保养（或冷库维保）的类似经验，需提供业绩合同复印件加盖供应商公章装订在投标文件中。

- 三、预算清单

投标人的投标价不得超过下表中单项的最高投标限价，否则按无效报价处理。

| 序号 | 服务内容 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养费 | 10万元/年 |
| 2 | 维修费 | 15万元/年 |
| 合计 |  | 25万元/年 |
| 备注：1.以上费用包含了本项目所需的所有费用； - 2.维修费中包含机器需要更换的配件费用，若后期维修的配件费用超过投标报价中的维修费报价，则终止采购合同。 |  |  |

- 1、维护保养相关要求

- （1）维护保养包括但不限于：压缩机更换冷冻油、油过滤器、氟过滤器、蒸发冷水垢清洗保养、电器柜除尘保养、加制冷剂、制冷机组和冷风机系统检查检测、故障消缺和修复、电气设备定期检查消缺、微电脑模块控制自动化控制系统调试检测、冷库电动门定期检查保养及消缺等，按季度保养，提供维护保养包干价（含单价100元内配件）且维护保养项目不得少于下表。（特别注明：维护保养费及维修费中包含的人工费、服务费等一切费用均已含在维护保养费中。）

- 季度维护保养项目（必须项）

| - 一、制冷系统检查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 检查项目 | - 检查内容 | - 标准/要求 |
| - 压缩机状态 | - 运行噪音、振动、油位、油质 | - 油位在视镜1/2~2/3之间，无异响噪音或者振动 |
| - 冷凝器清洁 | - 表面积灰、结垢情况 | - 清洗翅片，确保散热效率正常 |
| - 蒸发器运行 | - 化霜排水、结霜厚度 | - 化霜排水通畅，结霜不超过3mm |
| - 制冷剂压力 | - 高低压测压力值 | - 符合设备铭牌参数，偏差不得超过规定值 |
| - 管道连接 | - 法兰、接头密封性 | - 无泄漏迹象，必要时进行检漏测试 |
| - 二、电气控制系统检查 |  |  |
| - 检查项目 | - 检查内容 | - 标准/要求 |
| - 电控柜内部 | - 接线紧固、元件状态 | - 无松动、烧焦痕迹、触电接触良好 |
| - 温度传感器 | - 数据准确度 | 与独立仪表对比，误差≤±1℃ |
| - 控制面板功能 | - 启停、报警、设定值 | 功能响应正常，无卡顿或误报 |
| - 电路绝缘测试 | - 绝缘电阻值 | 满足规定值 |
| 三、保温结构与密封性检查 |  |  |
| - 检查项目 | - 检查内容 | - 标准/要求 |
| - 库门密封条 | - 弹性、磨损、闭合间隙 | - 闭合后缝隙不超过3mm，无明显变形或老化 |
| - 库体拼缝 | - 保温板接缝处密封胶 | - 无开裂、脱落，必要时补胶处理 |
| - 地面防冻层 | - 是否有结冰、渗水 | - 保持干燥、无积水或结霜 |
| - 天花板/墙体 | - 保温层完整性 | - 无破损、塌陷，隔热性能良好 |
| - 四、通风系统检查 |  |  |
| - 检查项目 | - 检查内容 | - 标准/要求 |
| - 冷风机运行 | - 风速、噪音、轴承润滑 | - 风速达标，轴承润滑良好无异响，及时加注润滑油 |
| - 排水管道 | - 通畅性、电伴热带功能 | - 无堵塞，电伴热工作正常，防止结冻 |
| - 五、安全与辅助系统检查 |  |  |
| - 检查项目 | - 检查内容 | - 标准/要求 |
| - 报警系统 | - 温度超限报警，故障报警 | - 触发灵敏，联动正常 |
| - 消防设施 | - 灭火器、烟感器等 | - 有效期内，正常使用 |
| - 远程监控 | - 数据 | - 反馈数据与实际情况相符，且每日有专人管理及时沟通问题 |

备注：维护保养后必须提供书面维护保养记录及带有时间水印的维护保养照片存档，此为维护保养费付款的必须条件。

（2）维护保养要求及工作细则

1）基本要求

①按照合同约定提供专业维护保养服务，确保设备运行稳定、安全。保养记录巡检记录等甲方有权随时抽查。

②保证服务质量，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。

③遵循甲方的现场管理规定，并对甲方的管理决策表示尊重。

④对保养过程中发现的问题及时通知乙方，并提出合理化建议。

⑤乙方应保证维护保养所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。提供出厂证明等相关材料。

⑥乙方应保证甲方在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。同时，乙方对其所供货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

2）日常维护保养要求

保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含而不限于每月一次需提供巡视检查与维护报告的检查、维护。如下内容：

①润滑系统：

静态观测：油温、油位、油色；动态观测：油压、油位、油温，先让机组满负荷运行一个半小时，跟甲方确认是否需要加注或更换润滑油。

②压缩系统：

检查压缩机的工作状态是否正常，检查轴承间隙与轴承温度是否正常，电机（冷却系统工作）温度是否正常，检查电机与压缩系统有无异常运行噪声并做好处理，对于暂时不能处理而不危及安全的隐患做好记录。

③冷媒系统：

静态（停机超过5小时）检查：冷媒压力与对应冷媒饱和温度的应有压力是否一致，以确认系统是否缺氟、漏氟并及时处理。

动态检查：冷媒趋近温度是否>2℃，冷媒的高低压是否在正常工作范围内，确认换热器效率是否正常、换热器结垢状况，确认系统是否存在不凝性气体并做好排除处理。

④启动柜及控制系统：

清洁紧固系统的配电启动柜、控制（盘）柜的各类电气装置，检查系统设定的工作参数是否正常，检查系统接线是否牢固，接线端子是否有过热氧化现象，接触器是否有振动噪声并做好处理。

⑤冷水机组外观检查：

检查设备外部是否有油污现象，确认油污产生原因判定是否存在泄漏并予以排除。

⑥其他

检查故障设备的运行与维修档案资料，并分析原因；检查各整定数值和安全元件；解决甲方操作人员和管理人员提出的各种问题。

维护保养期间产生的各类废弃品，全部由维护保养单位自行处理，乙方处置必须合法合规，如果因处置问题引起相关后果均由乙方自行承担。

替换下来的滤芯、其他配件等（除需按规定进行废弃物处置的外）必须全部移交甲方。

3）年度维护保养要求

负责每年在设备的开机前进行一次全面的年度检查和维护保养，年度保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含但不限于每月检查与维护的各项工作和下列内容并提交年度保养报告：

①润滑系统的检查与维护

更换冷冻油，检查冷冻油。

油过滤器滤芯每年更换一次，每次换油时或油压显示异常时更换油过滤器滤芯。

检查油加热器是否正常。

检测油温控制传感器。

②压缩机系统

检查压缩机运转是否有异常震动及声响。

检查压缩机电机各相绕阻的阻值及各相对地阻值。

检查压缩机轴承润滑状况。

检查压缩机排气过热度是否正常。

检查压缩机吸气过热度是否正常。

检查压缩机转子的磨损程度是否正常。

检测马达线圈温度传感器欧姆值。

收紧所有电源端子。

检测马达启动器的所有其他装置。

检测各接触器线路端子。

对马达启动箱除垢。

检测马达接线端子温度。

接触各接触器接点。

清洁各接触器接点。

③冷媒（制冷换热）系统

系统检漏。

检查冷媒节流装置是否能在30%—100%范围内平稳调节。

检查冷媒的酸碱度与含水量，每年更换一次干燥过滤器（或超标时更换）。

④电气控制（电脑）系统

清洁干燥电脑系统。

检查各电脑控制连线是否连接可靠。

检查电脑板各参数设定是否正确，

检查调整运转控制的时间顺序是否正常。

检查机组各项（电机的过流、三相不平衡、欠电压等；冷媒的高低压、高低温等）保护和自适应控制是否正常。

检查各温度、压力、压差等传感器进行校验。

检查水流开关的灵敏度及靶片安装的可靠性。

检查启动柜内各电气元件间连线是否可靠。

检查清洁主接触器触点必要时进行研磨。

检查压缩机电机的各相阻值及绝缘电阻。

检查调整启动柜启动控制程序至正常状态。

4）综合部分

检查机组各阀门开启是否正确。

检查设备各部分紧固螺栓及减振装置并做好处理。

检查设备保温是否异常并予以完善。

检查系统各阀门启闭与调节性能是否可靠。

配合进行压力容器校验和安全检查，对容器所有安全阀进行校验。

5）开机运转测试

检查制冷剂液位和油面。

检查油槽、油加热器和温度。

检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录。

检查启动器的运行。

检查压缩机电机绝缘。

检查调整微电脑控制中心的设定值。

启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数。

根据运行记录，分析处理机组问题。

2、维修相关要求

当需要维修时，中标单位需根据市场行情和配件成本进行报价，经招标人审核通过后进行，对于单价高于3000元的配件，必要时需提供配件采购合同、发票等凭证，报价需包含配件更换后的质保期（不得低于三个月），更换配件需满足原设备技术参数，不得降低设备性能。（特别注明：紧急维修报价含配件费+服务费、维修所需工具设备租赁费等，报价单分项列明且不得超过市场价。）

- 主要配件表

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷库门 |  |  |  |  |
| 1 | 冷库门 | 电动冷库移门LMST2830 | 未知 | 樘 | 22.00 |
| 2 | 冷库门 | 快速提升门HSLM4030 | 未知 | 樘 | 2.00 |
| 3 | 冷库门 | 快速提升门HSLM2430 | 未知 | 樘 | 12.00 |
| 4 | 冷库门 | 逃生门1021 | 未知 | 樘 | 2.00 |
| 5 | 冷库门 | 双开门LKM1521 | 未知 | 樘 | 7.00 |
| 6 | 登车桥 | 登车桥2400*2400 | 未知 | 台 | 12.00 |
| 7 | 风幕机 | L=2800离心式风幕机 | 未知 | 台 | 22.00 |
| 8 | 风幕机 | L=1000贯流式风幕机 | 未知 | 台 | 2.00 |
| 9 | 风幕机 | L=1500贯流式风幕机 | 未知 | 台 | 7.00 |
| 10 | 加热门槛 | L=2800加热门槛 | 未知 | 套 | 22.00 |
| 11 | 加热门槛 | L=1000加热门槛 | 未知 | 套 | 2.00 |
| 12 | 冷库门小计 |  |  |  | 112.00 |
| 二 | 制冷设备 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | 3*125HP压缩机，开利压缩机06TTM266*3 | 安徽美乐柯 | 台 | 1.00 |
| 2 | 制冷机组 | 3*150HP压缩机，开利压缩机06TTR356*3 | 安徽美乐柯 | 台 | 1.00 |
| 3 | 制冷机组 | 2*75HP压缩机，开利压缩机06TSM155*2 | 安徽美乐柯 | 台 | 1.00 |
| 4 | 制冷剂 | 补充制冷剂R507A，10Kg/瓶 | 浙江巨化 | 瓶 | 45.00 |
| 5 | 冷冻油 | 开利170型 | 海尔开利 | 升 | 824.00 |
| 6 | 蒸发冷 | 冷藏间蒸发冷 | 扬州巨人 | 台 | 1.00 |
| 7 | 蒸发冷 | 冷冻间蒸发冷 | 扬州巨人 | 台 | 1.00 |
| 8 | 蒸发冷 | 月台和穿堂蒸发冷 | 扬州巨人 | 台 | 1.00 |
| 9 | 冷风机 | 1#2#冷藏间：热氟吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 6.00 |
| 10 | 冷风机 | 3#4#冷藏间：热氟吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 6.00 |
| 11 | 冷风机 | 1#2#变温间：热氟吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 4.00 |
| 12 | 冷风机 | 1#2#冷冻间：热氟吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 6.00 |
| 13 | 冷风机 | 3#4#冷冻间：热氟吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 5.00 |
| 14 | 冷风机 | 1#2#月台穿堂：电热吊顶式冷风机 | 浙江凯迪 | 台 | 10.00 |
| 15 | 制冷设备小计 |  |  |  | 43.00 |
| 三 | 制冷和热氟阀件 |  |  |  |  |
| 1 | 膨胀阀 | TES12-5 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 2 | 膨胀阀 | TES12-6 | 天津丹佛斯 | 套 | 12.00 |
| 3 | 膨胀阀 | TES12-7 | 天津丹佛斯 | 套 | 12.00 |
| 4 | 膨胀阀 | TES20-8 | 天津丹佛斯 | 套 | 5.00 |
| 5 | 膨胀阀 | AKV15-4 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 6 | 电磁阀 | 1#2#冷藏间制冷：EVR20 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 7 | 电磁阀 | 3#4#冷藏间制冷：EVR15 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 8 | 电磁阀 | 1#2#变温间制冷：EVR20 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 9 | 电磁阀 | 1#2#冷冻间制冷：EVR15 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 10 | 电磁阀 | 3#4#冷冻间制冷：EVR15 | 天津丹佛斯 | 套 | 5.00 |
| 11 | 电磁阀 | 1#2#月台穿堂制冷：EVR15 | 天津丹佛斯 | 套 | 10.00 |
| 12 | 电磁阀 | 1#2#冷藏间热气：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 13 | 电磁阀 | 3#4#冷藏间热气：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 14 | 电磁阀 | 1#2#变温间热气：EVR32 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 15 | 电磁阀 | 1#2#冷冻间热气：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 16 | 电磁阀 | 3#4#冷冻间热气：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 5.00 |
| 17 | 电磁阀 | 1#2#冷藏间排液：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 18 | 电磁阀 | 3#4#冷藏间排液：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 19 | 电磁阀 | 1#2#变温间排液：EVR32 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 20 | 电磁阀 | 1#2#冷冻间排液：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 21 | 电磁阀 | 3#4#冷冻间排液：EVR25 | 天津丹佛斯 | 套 | 5.00 |
| 22 | 两步开启阀 | 1#2#冷藏间融霜：LCLX40 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 23 | 两步开启阀 | 3#4#冷藏间融霜：LCLX32 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 24 | 两步开启阀 | 1#2#变温间融霜：LCLX50 | 天津丹佛斯 | 套 | 4.00 |
| 25 | 两步开启阀 | 1#2#冷冻间融霜：LCLX40 | 天津丹佛斯 | 套 | 6.00 |
| 26 | 两步开启阀 | 3#4#冷冻间融霜：LCLX50 | 天津丹佛斯 | 套 | 5.00 |
| 27 | 压差阀 | 冷藏库机组：ICS3-125+CVPP+EVM | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 28 | 压差阀 | 冷藏库机组：ICS3-125+CVPP+EVM | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 29 | 板式液面计 | 冷藏库机组储液器：L=1200 | 未知 | 套 | 1.00 |
| 30 | 板式液面计 | 冷冻库机组储液器：L=1200 | 未知 | 套 | 1.00 |
| 31 | 板式液面计 | 月台穿堂机组储液器：L=1200 | 未知 | 套 | 1.00 |
| 32 | 液位传感器 | 冷藏库机组储液器：AKS4100U | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 33 | 液位传感器 | 冷冻库机组储液器：AKS4100U | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 34 | 液位传感器 | 月台穿堂机组储液器：AKS4100U | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 35 | 压力传感器 | 冷藏库机组储液器：AKS33 | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 36 | 压力传感器 | 冷冻库机组储液器：AKS33 | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 37 | 压力传感器 | 月台穿堂机组储液器：AKS33 | 天津丹佛斯 | 套 | 1.00 |
| 38 | 压力控制器 | 机组：KP15 | 未知 | 个 | 3.00 |
| 39 | 压力控制器 | 机组：KP5 | 未知 | 个 | 3.00 |
| 40 | 压力控制器 | 机组：KP1 | 未知 | 个 | 3.00 |
| 41 | 吸气滤芯 |  | 未知 | 个 | 8.00 |
| 42 | 油滤 |  | 未知 | 个 | 3.00 |
| 43 | 球阀 | 1#2#冷藏间制冷：GBC28S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 44 | 球阀 | 3#4#冷藏间制冷：GBC22S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 45 | 球阀 | 1#2#变温间制冷：GBC28S | 天津丹佛斯 | 个 | 4.00 |
| 46 | 球阀 | 1#2#冷冻间制冷：GBC22S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 47 | 球阀 | 3#4#冷冻间制冷：GBC22S | 天津丹佛斯 | 个 | 5.00 |
| 48 | 球阀 | 1#2#月台穿堂制冷：GBC22S | 天津丹佛斯 | 个 | 10.00 |
| 49 | 过滤器 | 1#2#冷藏间制冷：DML309S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 50 | 过滤器 | 3#4#冷藏间制冷：DML167S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 51 | 过滤器 | 1#2#变温间制冷：DML309S | 天津丹佛斯 | 个 | 4.00 |
| 52 | 过滤器 | 1#2#冷冻间制冷：DML167S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 53 | 过滤器 | 3#4#冷冻间制冷：DML167S | 天津丹佛斯 | 个 | 5.00 |
| 54 | 过滤器 | 1#2#月台穿堂制冷：DML167S | 天津丹佛斯 | 个 | 10.00 |
| 55 | 单向阀 | 1#2#冷藏间制冷：NRV28S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 56 | 单向阀 | 3#4#冷藏间制冷：NRV22S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 57 | 单向阀 | 1#2#变温间制冷：NRV28S | 天津丹佛斯 | 个 | 4.00 |
| 58 | 单向阀 | 1#2#冷冻间制冷：NRV22S | 天津丹佛斯 | 个 | 6.00 |
| 59 | 单向阀 | 3#4#冷冻间制冷：NRV22S | 天津丹佛斯 | 个 | 5.00 |
| 60 | 截止阀 | 1#2#冷藏间制冷：DN50 | 山东东阀 | 个 | 6.00 |
| 61 | 截止阀 | 3#4#冷藏间制冷：DN40 | 山东东阀 | 个 | 6.00 |
| 62 | 截止阀 | 1#2#变温间制冷：DN65 | 山东东阀 | 个 | 4.00 |
| 63 | 截止阀 | 1#2#冷冻间制冷：DN50 | 山东东阀 | 个 | 6.00 |
| 64 | 截止阀 | 3#4#冷冻间制冷：DN65 | 山东东阀 | 个 | 5.00 |
| 65 | 截止阀 | 1#2#月台穿堂制冷：DN40 | 山东东阀 | 个 | 10.00 |
| 66 | 过滤器 | 冷藏库机组热氟：DN65 | 山东东阀 | 个 | 1.00 |
| 67 | 过滤器 | 冷冻库机组热氟：DN65 | 山东东阀 | 个 | 1.00 |
| 68 | 截止阀 | 冷藏库机组热氟：DN65 | 山东东阀 | 个 | 2.00 |
| 69 | 截止阀 | 冷冻库机组热氟：DN65 | 山东东阀 | 个 | 2.00 |
| 70 | 截止阀 | 1#2#冷藏间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 18.00 |
| 71 | 截止阀 | 3#4#冷藏间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 18.00 |
| 72 | 截止阀 | 1#2#变温间热氟：DN40 | 山东东阀 | 个 | 12.00 |
| 73 | 截止阀 | 1#2#冷冻间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 18.00 |
| 74 | 截止阀 | 3#4#冷冻间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 15.00 |
| 75 | 单向阀 | 1#2#冷藏间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 12.00 |
| 76 | 单向阀 | 3#4#冷藏间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 12.00 |
| 77 | 单向阀 | 1#2#变温间热氟：DN40 | 山东东阀 | 个 | 8.00 |
| 78 | 单向阀 | 1#2#冷冻间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 12.00 |
| 79 | 单向阀 | 3#4#冷冻间热氟：DN32 | 山东东阀 | 个 | 10.00 |
| 80 | 温度传感器 | PT100库温探头 | 江苏精创 | 根 | 37.00 |
| 81 | 温度传感器 | PT100化霜探头 | 江苏精创 | 根 | 37.00 |
| 82 | 控制器 | AK-CC | 天津丹佛斯 | 个 | 4.00 |
| 83 | 温度传感器 | AKS11 | 天津丹佛斯 | 根 | 4.00 |
| 84 | 温度传感器 | AKS12 | 天津丹佛斯 | 根 | 8.00 |
| 85 | 压力传感器 | AKS32R | 天津丹佛斯 | 根 | 4.00 |
| 86 | 制冷和热氟阀件小计 |  |  |  | 559.00 |
| 四 | 压力容器、安全阀和压力表 |  |  |  |  |
| 1 | 压力容器 | 冷藏库机组：虹吸罐HG0.2 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 2 | 压力容器 | 冷藏库机组：储液器ZY0.6 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 3 | 压力容器 | 冷藏库机组：回热型气分QFF1000 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 4 | 压力容器 | 冷藏库机组：油分离器 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 5 | 压力容器 | 冷冻库机组：虹吸罐HG0.2 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 6 | 压力容器 | 冷冻库机组：储液器ZY0.8 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 7 | 压力容器 | 冷冻库机组：回热型气分QFF1000 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 8 | 压力容器 | 冷冻库机组：油分离器 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 9 | 压力容器 | 月台穿堂机组：储液器ZY0.4 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 10 | 压力容器 | 月台穿堂机组：油分离器 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 11 | 安全阀 | 冷藏库机组回热气分：DN20/2.34Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 12 | 安全阀 | 冷藏库机组储液器：DN32/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 13 | 安全阀 | 冷藏库机组虹吸罐：DN20/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 14 | 安全阀 | 冷藏库机组蒸发冷：DN20/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 15 | 安全阀 | 冷藏库机组油分： | 未知 | 套 | 1.00 |
| 16 | 安全阀 | 冷冻库机组回热气分：DN20/2.34Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 17 | 安全阀 | 冷冻库机组储液器：DN32/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 18 | 安全阀 | 冷冻库机组虹吸罐：DN20/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 19 | 安全阀 | 冷冻库机组蒸发冷：DN20/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 20 | 安全阀 | 冷冻库机组油分： | 未知 | 套 | 1.00 |
| 21 | 安全阀 | 月台穿堂机组储液器：DN32/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 22 | 安全阀 | 月台穿堂机组蒸发冷：DN20/1.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 23 | 安全阀 | 月台穿堂机组油分： | 未知 | 套 | 1.00 |
| 24 | 压力表 | 冷藏库机组回热气分：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 25 | 压力表 | 冷藏库机组储液器： | 未知 | 套 | 1.00 |
| 26 | 压力表 | 冷藏库机组供液管：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 27 | 压力表 | 冷藏库机组虹吸罐：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 28 | 压力表 | 冷藏库机组蒸发冷：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 29 | 压力表 | 冷藏库机组热气管：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 30 | 压力表 | 冷冻库机组回热气分：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 31 | 压力表 | 冷冻库机组储液器： | 未知 | 套 | 1.00 |
| 32 | 压力表 | 冷冻库机组供液管：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 33 | 压力表 | 冷冻库机组虹吸罐：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 34 | 压力表 | 冷冻库机组蒸发冷：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 35 | 压力表 | 冷冻库机组热气管：-0.1～3.0Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 36 | 压力表 | 月台穿堂机组储液器 | 未知 | 套 | 1.00 |
| 37 | 压力表 | 月台穿堂机组供液管：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 38 | 压力表 | 月台穿堂机组蒸发冷：-0.1～3.9Mpa | 未知 | 套 | 1.00 |
| 39 | 特种设备小计 |  |  |  | 28.00 |
| 五 | 电控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动力柜 | 冷冻库 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 2 | 动力柜 | 冷藏库 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 3 | 动力柜 | 穿堂和月台 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 4 | 动力柜 | 风机 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 5 | 动力分柜 | 1#冷藏库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 6 | 动力分柜 | 2#冷藏库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 7 | 动力分柜 | 3#冷藏库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 8 | 动力分柜 | 4#冷藏库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 9 | 动力分柜 | 1#变温库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 10 | 动力分柜 | 2#变温库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 11 | 动力分柜 | 1#冷冻库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 12 | 动力分柜 | 2#冷冻库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 13 | 动力分柜 | 3#冷冻库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 14 | 动力分柜 | 4#冷冻库风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 15 | 动力分柜 | 穿堂风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 16 | 动力分柜 | 月台风机柜 | 未知 | 个 | 1.00 |
| 17 | 冷库灯 | 100W冷库专用LED灯 | 未知 | 盏 | 134.00 |
| 18 | 电控箱小计 |  |  |  | 150.00 |

- 附

- 考核办法

- 按季度对运维服务单位进行服务质量考核，满分为100分。在年度运维周期结束后，对运维服务质量进行年度考核。具体考核项目如下：

- 1、季度考核

- 季度运维服务评分满分 100 分，80 分以上为合格，80 分及以下为不合格。

- 故障处置考核。因响应不及时或处置未能满足实现要求的而影响业务的，视轻重程度，每发生一次特大故障（冷库瘫痪超8小时未处置）扣20分；每发生一次重大故障（冷库瘫痪超5小时未处置）扣15分；每发生一次较大故障（冷库瘫痪超3小时未处置）扣10分；每发生一次一般故障（冷库报修10分钟未响应或超3小时未到场）扣5分；故障级别由业主方确认。

- 日常巡检考核。未按照要求对运维范围内系统及设备进行定期巡检的，每发生一次扣5分。巡检报告超时提交、未提交或有问题缺未发现的，每发生一次扣5分。

- 性能优化考核。未按照要求对运维范围内系统及设备进行性能优化分析的，每发生一次扣5分。性能优化分析报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。

- 系统维护考核。未按照业主方要求提供重要工作系统运维保障的，每发生一次扣 10 分。

- 因运维人员的人为责任导致事故的，每发生一次扣除10分。因运维人员发生违反冷库安全规程规定的，每发现一次扣除20分。

- 2、运维服务考核

- 每季度考核分数在 80 分以上为合格。每季度考核合格支付维护保养合同总金额的25%。当季度服务质量考核不合格的，扣除当季度运维款的 50%，中标供应商应按照业主方要求进行整改并重新派遣合格人员。

- 一个服务年度内累计第二次季度考核不合格的，扣除当季度全部运维款，同时视作中标供应商未能按照招标文件、投标文件以及合同约定履行义务，自行承担一切后果，业主有权解除合同。

3、运维服务考核表

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处置考核 | 1、冷库瘫痪超8小时未处置的视为特大故障扣20分； 2、冷库瘫痪超5小时未满8小时未处置的视为重大故障扣15分； 3、冷库瘫痪超过3小时且不满5小时未处置的视为较大故障扣10分； 4、冷库日常报修10分钟内未响应或3小时内未到现场视为一般故障扣5分。 故障级别由业主方确认。 |  | - 满分30分 |
| 2 | 日常巡检考核 | 1、未按照要求对运维范围内系统及设备进行定期巡检的，每发生一次扣5分。 2、巡检报告超时提交、未提交或有问题未发现的，每发生一次扣5分。 |  | - 满分20分 |
| 3 | 性能优化考核 | 1、未按照要求对运维范围内系统及设备进行性能优化分析的，每发生一次扣5分。 2、性能优化分析报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  | - 满分10分 |
| 4 | 系统维护考核 | 未按照业主方要求提供重要工作系统运维保障的，每发生一次扣 10 分。 |  | - 满分20分 |
| 5 | 运维人 员考核 | 根据运维人员在工作中的责任心、工作态度、工作作风、工作能力等酌情打分。 1、未经业主方同意，运维人员在工作期间擅自离岗的，每发生一次扣 5 分。 2、因运维人员的人为责任导致事故的，每发生一次扣除 10 分。 3、因运维人员发生违反冷库安全规程规定的，每发现一次扣除20分。 |  | - 满分20分 |
| 得分及评价 |  |  |  |  |
| 使用单位意见 |  | 考核时间： |  |  |
| 注：满分为100分；考核得分：100-扣分值 |  |  |  |  |

- 第六章  拟签订的合同文本

铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目服务合同

委托人（以下简称甲方）  ：

地址：

联系人：          联系方式：

受托人（以下简称乙方） ：_____________________

地址：

联系人：          联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同约定事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

### 项目概况

1、项目地点：安徽省铜陵市郊区滨江大道南段1888号汐有冷链物流基地

2、主要范围及内容：根据厂家压缩机保养手册更换原厂专用油置换，更换滤芯、添加氟利昂，日常维护保养（包括但不限于压缩机、风机、储液罐、阀站及其配套、桶泵等所有配套设备管路、控制系统）、故障维修、应急抢修等。制冷设备清单详见附件。

3、承包类型：包工包料，包括但不限于包质量、包安全、包文明施工、包施工措施、包赶工、包保险、包保修、包税金、包利润。

### 合同服务期

- 服务期：一年，采用“1+1+1”合同模式，年度考核合格后续签。

3、服务期为乙方完成本工程中的日常保养、维修、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、通过验收、试运行及配合甲方完成相关部门的备案（如需）等所有工作所需的全部时间。

4、乙方开始服务后，未经甲方书面同意，不得擅自中途停止服务，否则因乙方原因导致的损失和责任均由乙方承担。

5、乙方不得将合同服务内容转包或分包。

6、乙方应当安排有资质和专业技术水平的人员为甲方提供维修服务，乙方服务过程中造成甲方、自身或第三方损失的，应自行承担赔偿责任。

### 合同价款及支付

1、本合同价款采用固定全费用单价方式。报价应包括招标文件所确定的招标范围和相应服务和货物的提供、为实施和完成合同工程所需的劳务费、材料费、机械费、进出场费、转场费、水电费、质检（自检）、安装、调试、措施费、规费、税金、保险、利润等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。乙方一旦中标，投标报价不再调整。

2、服务费及支付方式：

服务费为      元/年（其中维护保养费为    元/年，维修费为      元/年），服务期内维护保养费按季度支付，经甲方确认后支付服务费的25%（具体支付标准按运维服务考核方案执行），维修费累计超3000元开票支付。

- 3、合同执行过程中不允许以任何方式和任何理由调增合同价格。合同价包括但不限于实现合同目的所需的人工费，要求巡检专业人员24小时随时待命，接到通知3小时到达现场（特殊情况经甲方同意的除外）。

- 4、机组与系统维修配件费单价100元内由乙方免费提供，超出单价100元以上由乙方及时提报给甲方审核后，乙方负责更换，维修人工不予计取，仅收取材料费。本条所指的维修配件费均为含税。

5、发票条款：

乙方按节点完成合同约定服务事项后，向甲方开具增值税专用发票，其中维护保养服务费增值税税率为6%，机组与系统维修超过单价100元的配件费（含材料费、油费、滤芯及氟利昂等）增值税税率13%。甲方凭乙方提供的增值税专用发票支付相应合同款，如乙方未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，甲方有权迟延支付应付款项直至对方开具合格增值税发票，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

乙方须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的15天内重新开具合格的增值税专用发票并送达甲方，乙方自行承担相关费用。

### 双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

（1）甲方指派【    】为甲方代表，负责合同履行，积极配合乙方维护人员工作，提供必要的维修场所和辅助用具以及人员协助。

（2）对每次维护保养工作进行签字确认，并及时提出意见和反映故障情况。

（3）提供必要的工作条件和设施，包括但不限于提供安全的工作环境、必要的工具和设备等。

（4）按合同约定支付服务费用，确保乙方能够顺利开展工作。

（5）对乙方的服务质量进行监督和评价，确保维护保养工作达到预期效果。

2、乙方权利与义务：

（1）乙方指派【     】为乙方代表，负责合同履行，制定维护保养服务方案报甲方确认后，定员、定期对甲方设备进行维护保养并做记录。维护保养报告和档案资料至少壹套报备甲方。

（2）按照合同约定提供专业维护保养服务，确保设备运行稳定、安全。

（3）保证服务质量，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。

（4）遵循甲方的现场管理规定，并对甲方的管理决策表示尊重。

（5）对保养过程中发现的问题及时通知甲方，并提出合理化建议。

（6）乙方要提供24小时值班电话，并以书面形式提供每月技术服务工作行程明细给甲方。

### 维护保养期间安全责任及设备损坏双方责任划分

1、安全责任：

乙方负责确保所有施工人员在维护保养期间严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，执行安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保服务过程中的安全。

乙方应制定详细的维护保养服务安全方案，并在维护保养前对维护保养人员进行全面的安全技术交底，明确安全注意事项及应急处置措施。

如因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2、设备损坏责任：

在维护保养过程中，如因乙方操作不当或疏忽导致甲方设备损坏，乙方应承担修复或更换设备的责任，并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。

如设备损坏系因甲方提供的设备本身存在缺陷或故障所致，且乙方在维护保养前已尽到合理的检查义务并书面告知甲方，则乙方不承担损坏责任。

双方对设备损坏原因有争议的，应共同委托第三方专业机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

### 维护保养要求及工作细则：

1、基本要求

（1）按照合同约定提供专业维护保养服务，确保设备运行稳定、安全。保养记录巡检记录等甲方有权随时抽查。

（2）保证服务质量，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。

（3）遵循甲方的现场管理规定，并对甲方的管理决策表示尊重。

（4）对保养过程中发现的问题及时通知乙方，并提出合理化建议。

（5）乙方应保证维护保养所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。提供出厂证明等相关材料。

（6）乙方应保证甲方在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。同时，乙方对其所供货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

2、日常维护保养要求

保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含而不限于每月一次需提供巡视检查与维护报告的检查、维护。如下内容：

（1）润滑系统：

静态观测：油温、油位、油色；动态观测：油压、油位、油温，先让机组满负荷运行一个半小时，跟甲方确认是否需要加注或更换润滑油。

（2）压缩系统：

检查压缩机的工作状态是否正常，检查轴承间隙与轴承温度是否正常，电机（冷却系统工作）温度是否正常，检查电机与压缩系统有无异常运行噪声并做好处理，对于暂时不能处理而不危及安全的隐患做好记录。

（3）冷媒系统：

静态（停机超过5小时）检查：冷媒压力与对应冷媒饱和温度的应有压力是否一致，以确认系统是否缺氟、漏氟并及时处理。

动态检查：冷媒趋近温度是否>2℃，冷媒的高低压是否在正常工作范围内，确认换热器效率是否正常、换热器结垢状况，确认系统是否存在不凝性气体并做好排除处理。

（4）启动柜及控制系统：

清洁紧固系统的配电启动柜、控制（盘）柜的各类电气装置，检查系统设定的工作参数是否正常，检查系统接线是否牢固，接线端子是否有过热氧化现象，接触器是否有振动噪声并做好处理。

（5）冷水机组外观检查：

检查设备外部是否有油污现象，确认油污产生原因判定是否存在泄漏并予以排除。

（6）其他

检查故障设备的运行与维修档案资料，并分析原因；检查各整定数值和安全元件；解决甲方操作人员和管理人员提出的各种问题。

维护保养期间产生的各类废弃品，全部由维护保养单位自行处理，乙方处置必须合法合规，如果因处置问题引起相关后果均由乙方自行承担。

替换下来的滤芯、其他配件等（除需按规定进行废弃物处置的外）必须全部移交甲方。

3、年度维护保养要求

负责每年在设备的开机前进行一次全面的年度检查和维护保养，年度保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含但不限于每月检查与维护的各项工作和下列内容并提交年度保养报告：

（1）润滑系统的检查与维护

更换冷冻油，检查冷冻油。

油过滤器滤芯每年更换一次，每次换油时或油压显示异常时更换油过滤器滤芯。

检查油加热器是否正常。

检测油温控制传感器。

（2）压缩机系统

检查压缩机运转是否有异常震动及声响。

检查压缩机电机各相绕阻的阻值及各相对地阻值。

检查压缩机轴承润滑状况。

检查压缩机排气过热度是否正常。

检查压缩机吸气过热度是否正常。

检查压缩机转子的磨损程度是否正常。

检测马达线圈温度传感器欧姆值。

收紧所有电源端子。

检测马达启动器的所有其他装置。

检测各接触器线路端子。

对马达启动箱除垢。

检测马达接线端子温度。

接触各接触器接点。

清洁各接触器接点。

（3）冷媒（制冷换热）系统

系统检漏。

检查冷媒节流装置是否能在30%—100%范围内平稳调节。

检查冷媒的酸碱度与含水量，每年更换一次干燥过滤器（或超标时更换）。

（4）电气控制（电脑）系统

清洁干燥电脑系统。

检查各电脑控制连线是否连接可靠。

检查电脑板各参数设定是否正确，

检查调整运转控制的时间顺序是否正常。

检查机组各项（电机的过流、三相不平衡、欠电压等；冷媒的高低压、高低温等）保护和自适应控制是否正常。

检查各温度、压力、压差等传感器进行校验。

检查水流开关的灵敏度及靶片安装的可靠性。

检查启动柜内各电气元件间连线是否可靠。

检查清洁主接触器触点必要时进行研磨。

检查压缩机电机的各相阻值及绝缘电阻。

检查调整启动柜启动控制程序至正常状态。

4、综合部分

检查机组各阀门开启是否正确。

检查设备各部分紧固螺栓及减振装置并做好处理。

检查设备保温是否异常并予以完善。

检查系统各阀门启闭与调节性能是否可靠。

配合进行压力容器校验和安全检查，对容器所有安全阀进行校验。

5、开机运转测试

检查制冷剂液位和油面。

检查油槽、油加热器和温度。

检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录。

检查启动器的运行。

检查压缩机电机绝缘。

检查调整微电脑控制中心的设定值。

启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数。

根据运行记录，分析处理机组问题。

### 制冷设备维护保养周期

1、日常保养：

每次操作结束后进行。

清洁设备表面，确保无灰尘、油污。

检查并紧固所有可松动的螺丝和连接件。

检查油位和冷却液，必要时添加。

检查设备运行指示灯，确保无异常显示。

记录日常保养情况。

2、巡检：

每个月进行一次。

包括日常保养的所有内容。

检查并清洁传感器和控制单元。

检查并调整设备精度。

检查并更换过滤器。

检查并测试安全装置。

检查并记录设备运行数据。

3、年度保养：

每年进行一次。

包括日常保养、巡检的所有内容。

进行全面的设备检查和维护。

进行必要的校准和精度调整。

更换所有消耗品和过期的润滑剂。

完成后，由专业技术人员进行最终检查和验收

### 应急维修响应时间及要求

维护保养技术人员应积极响应甲方通知3小时内到达现场处理设备突发状况，根据现场设备运行情况有配件情况下4小时处理完成，无配件情况下与甲方沟通尽快采购，并做好临时措施不得影响设备运营。

若乙方未满足上述要求的，根据招标方案中的考核办法执行。

### 双方责任法律条款约束明细

1、法律遵守：双方应严格遵守国家及地方的法律法规，确保合同的合法性和有效性。乙方应确保其提供的服务符合行业标准和甲方的要求。

2、合同保密：双方应对本合同内容及在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。合同解除或终止后，乙方应继续履行保密义务。任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

3、违约责任：如任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失、支付违约金等。违约金的计算方式及支付时间由双方另行约定。

4、合同变更与解除：本合同的任何变更或解除均需经双方协商一致，并以书面形式确认。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、法律适用：本合同的订立、执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

### 十、争议解决

双方因执行本合同发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### 十一、不可抗力

1、不可抗力是指订立本合同时不能预见、对其发生的后果不能避免并不能克服的客观情况。

2、一方因不可抗力不能履行合同的，免除违约责任，但应当及时通知对方以减轻可能给对方造成的损失，并应当在5日内提供存在不可抗力的书面证明。

3、因不可抗力使本合同的履行失去可能，双方均不承担违约责任。甲方应按乙方实际工作量结算费用，本合同即告终止。

### 十二、其他

1、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方持叁份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、以下附件构成本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力：

| 甲 方：（盖章） | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）: | 法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）: |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： | 日 期： |

## 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知：

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格、技术及商务部分）、投标文件（报价部分），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人：（投标人盖章）

年   月   日

目　　录

一、资格、技术及商务部分

1.资格审查资料

2.投标授权书

3.投标函

4.诚信履约承诺函

5.项目实施方案

6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

7.业绩一览表（如有）

8.业绩合同（如有）

9.中小企业材料

10.残疾人福利性单位声明函

11.其他证明材料

二、报价部分

1、报价表

2、主要标的一览表

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

营业执照、特定资格要求等资料的扫描件

2、投标授权书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人盖章：

日    期：________________

3、投标函格式

致         （采购单位名称）：

1.根据贵方                采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标人的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。

3.至投标截止日，我方不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。

4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。

5.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

6.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人盖章：

日     期：________________

4、诚信履约承诺函

致         （采购人名称）：

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人盖章：

日    期：________________

5、项目实施方案

（一）投标人简介

（不超过1000字）

- 项目实施方案（详细说明）

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 学历 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

（2）其他证明。

7、业绩一览表（若有）

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并公告，接受社会监督。

| 序号 | 业绩名称 | 甲方 | 乙方 | 业绩签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、业绩合同（如有）

9、中小企业材料

中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

（2）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合体协议书》。

（3）中小企业声明函填写注意事项：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。5）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。6）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。7）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（5）本项目将对排名第一的中标候选人提供的中小企业证明材料，随中标结果公告一并公告。

附：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于  （所属行业）    ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

11、招标文件要求的其他材料

二、报价部分

1、投标报价表

| 序号 | 服务内容 | 最高投标限价 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养费 | 10万元/年 |  |
| 2 | 维修费 | 15万元/年 |  |
| 合计 |  | 25万元/年 |  |
| 备注：1.以上费用包含了本项目所需的所有费用； 2.维修费中包含机器需要更换的配件费用，若后期维修的配件费用超过投标报价中的维修费报价，则终止采购合同。 |  |  |  |

投标人盖章：

日    期：____________

2、主要标的一览表（服务）

此表中名称、服务范围、服务要求由采购人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随中标结果公告一并公告，接受社会监督。

服务类

名称：铜陵市汐有冷链冷库维护保养及维修项目 服务范围：具体详见招标文件。 服务要求：根据国家及地方相关法律要求、招标文件的约定、采购人的要求以及采购合同等相关约定承担本项目。 服务时间： 服务标准：

# 第八章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。